## F3
FORMULARUL F3 | [6 empty] | Oferta nr. 2416 Din data 26.08.2026
Beneficiar:
OBIECTIV:
Denumire proiect: | Construire Școală Verde - Nivel Gimnazial, Comuna Hărman, județul Brașov, (bransamente utilitati, imprejmuire teren, organizare de santier)
Specialitate: | INSTALATII ELECTRICE - CURENTI BMS/DALI
Proiectant de specialitate:
ENGINEERING INSTALATION SYSTEMS
LISTA
CU CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
CATEGORIA DE LUCRARI: DOTARI SI ECHIPAMENTE - CURENTI TARI BMS/DALI
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI BMS
Nr. Crt | Denumire material | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU | TOTAL
1 | Cablu LIHCH 2x1.5mmp | ml | 7580
2 | Cablu comunicatie JYSTY 2x2x0.8 | ml | 5800
3 | Cablu LIHCH 5x0.75mmp | ml | 1780
4 | Cablu LiHCH 3x0.75mmp | ml | 650
5 | Cablu FTP Cat 6 | ml | 590
6 | Cablu fibra optica single mode 4 fire | ml | 150
7 | Doza de legatura | buc | 24
8 | Doze echipamernte- tastatura KNX, termostat | buc | 66
9 | TEAVA 16MM, COTURI PVC, LSZH INCLUSIV ACCESORII MONTAJ | ml | 3500
10 | Cleme de fixare grip montate din 0.8 in 0.8m | buc | 75
11 | LUCRARI STRAPUNGERE | ans | 1
12 | LUCRARI MATARE | ans | 1
13 | LUCRARI DE SLITUIRE A PERETILOR | ans | 1
14 | Conexiuni electrice <2,5mmp | ans | 1
|  |  |  | Total Euro fara TVA |  |  | 0
Nota 1: Traseele cablurilor sunt comune cu traseele cablurilor de curenti slabi.

## F4
FORMULARUL F4 | [6 empty] | Oferta nr. 2416 Din data 26.08.2026
Beneficiar:
OBIECTIV:
Denumire proiect: | Construire Școală Verde - Nivel Gimnazial, Comuna Hărman, județul Brașov, (bransamente utilitati, imprejmuire teren, organizare de santier)
Specialitate: | INSTALATII ELECTRICE - CURENTI BMS/DALI
Proiectant de specialitate:
ENGINEERING INSTALATION SYSTEMS
LISTA
CU CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
CATEGORIA DE LUCRARI: DOTARI SI ECHIPAMENTE - CURENTI TARI BMS/DALI
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI BMS
Nr. Crt | Denumire material | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU | TOTAL - EURO -
1 | Elemente de camp
1.1 | Senzor de temperatura montaj in teaca inclusa | buc | 16 | 37.5 | 22.5 | 60 | 960
S | Statie meteo comunicatie KNX cu senzor temperatura + iluminat inclus | buc | 1 | 1156.25 | 62.5 | 1218.75 | 1218.75
1.2 | Senzor de presiune 0-10bar, 4-20mA | buc | 14 | 177.5 | 32.5 | 210 | 2940
1.3 | Senzori de miscare si constant lighting comunicatie KNX, montaj ingropat tavan | buc | 30 | 206.25 | 22.5 | 228.75 | 6862.5
1.4 | Tastatura control iluminat comunicatie KNX, montaj pe perete cu accesorii incluse inclusiv rama decorativa | buc | 26 | 127.5 | 22.5 | 150 | 3900
1.5 | Termostat de camera cu comunicatie KNX | buc | 40 | 269.375 | 32.5 | 301.875 | 12075
1.6 | Mediaconvertor | buc | 2 | 37.5 | 18.5 | 56 | 112
2 | Automatizare
2.1 | Tablou BMS G (complet echipat conform schema functionala) | buc | 1 | 4831.25 | 210 | 5041.25 | 5041.25
2.4 | Tablou BMS CT (complet echipat cu AS Server, PLC cu minim 25AI, 40DI, 16DO,4AO, surse, protectie aferente, Gateway VRF - BacNET, switch 16 porturi RJ45) | buc | 1 | 5312.5 | 625 | 5937.5 | 5937.5
2.5 | Workstation (Pc i5, 16Gb Ram, SSD 500Gb, Monitor 27", periferice) | buc | 1 | 1562.5 | 0 | 1562.5 | 1562.5
2,7 | Server BMS | buc | 1 | 4062.5 | 85.5 | 4148 | 4148
3 | Programare + licente
3.1 | Programare interfete sistem BMS | ans | 1 | 0 | 925 | 925 | 925
3.2 | Programare sistem de iluminat | ans | 1 | 0 | 850 | 850 | 850
3.3 | Programare sistem de control temperatura | ans | 1 | 0 | 850 | 850 | 850
3.4 | Programare echipamente (generator, UPS, CTA1, CTA 2, etc) | ans | 1 | 0 | 1850 | 1850 | 1850
3.5 | Programare tablouri electrice | ans | 1 | 0 | 2100 | 2100 | 2100
3.6 | Manual de utilizare si instructaj | ans | 1 | 0 | 350 | 350 | 350
3.7 | Licente 3 utilizatori | ans | 1 | 1187.5 | 0 | 1187.5 | 1187.5
3.8 | Licenta server | buc | 1 | 4062.5 | 0 | 4062.5 | 4062.5
[5 empty] | Total Euro fara TVA |  | 56932.5