## F3_CTCS
|  | ELECTRICAL INTEGRATION SYSTEMS S.R.L Str. Dumitru Florescu, nr.32, Bucureşti Tel./ Fax: 021.319.86.14 E-mail: office@eis-online.ro |  |  |  | Data: 01.09.2026 Nr. Oferta: 2419
FORMULARUL F3
OBIECTIV | [6 empty] | Proiectant, Asocierea:
CONSTRUIRE CENTRU DE RECUPERARE BALNEARA, STR. OVIDIU NR. 5, LOT 1/2, ORASUL TECHIRGHIOL, JUDETUL CONSTANTA | [6 empty] | CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L
CONCELEX S.R.L.
CONCELEX ENGINEERINGS S.R.L.
LISTA
CU CANTITATI DE LUCRARI, PE CATGORII DE LUCRARI
CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII ELECTRICE
NR. CRT. |  | CAPITOLUL DE LUCRARI | U.M. | CANTITATE | PRET UNITAR A) MATERIALE B) MANOPERA C)UTILAJ D) TRANSPORT TOTAL A)+B)+C)+D) | M MATERIALE (3X4A) | m MANOPERA (3X4B) | U UTILAJ (3X4C) | t TRANSPORT (3X4D) | TOTAL
SECTIUNE TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNE FINANCIARA
0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
NR. CRT. | Capitol 1. Distributie energie electrica
|  | Descriere | U.M. | CANT. | Pret |  |  |  |  | Pret total
1 |  | Tablou electric general TEG, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cotat conform schema monofila. Consideram ca este un tablou subdimensionat conform schema monofilara
2 |  | Tablou electric general TCV, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Tablou electric general TCT, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Tablou electric general TES, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tablou electric general TEP, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Tablou electric general TEB, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tablou electric general TEM, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Tablou electric general TE1, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Tablou electric general TE2, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Tablou electric general TEAT, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Tablou electric general TALA, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tablou electric general TDF, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Tablou electric general TGPH, complet echipat conform schemei monofilare, cu accesorii de montaj | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablou electric TPAS | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tablouri regasite in schemele monofilare si adaugate in lista de cantitati de catre noi
|  | Tablou electric TPAD | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablou electric Camera TEC1-32 - Contine AFDD conform schma monofilara | buc | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tablou electri TGPH | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Baterie compensare | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice | buc | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclus in tablouri
|  | Nota: Pentru diminuarea riscului de incendiu, toate tablourile electrice vor fi echipate cu dispositive pentru detectarea defectelor de arc electric ( AFDD), in circuitele finale de current alternativ, conform recomandarilor din SR EN 62600 si SR EN 60364 4-42/A1. | [7 empty] | 0
Capitol 1. Distributie energie electrica |  | SECTIUNE FINANCIARA 9: 0
Capitol 2. Aparate electrice şi accesorii
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | Intrerupator simplu 10A, 220V, IP20 | buc | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Intrerupator cap-scara 10A, 230V, IP20 | buc | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Intrerupator cap-cruce 10A, 230V, IP20 | buc | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat, grad de protectie min. IP20; | buc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Priza simpla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, montaj aparent, echipat cu garnituri elastice pentru intrarea cablurilor, grad de protectie min. IP54 ; | buc | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Priza dubla cu contact de protectie 2 x 2P+PE, 16A/230V, montaj ingropat, grad de protectie min. IP20; | buc | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Priza 400V, grad de protectie min. IP54; | buc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Racord electric | buc | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Doza centralizatoare ip20 | buc | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Instalare, testare, instructaj etc. | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Punere in functiune si programare sistem | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Capitolul 2 – Aparate electrice şi accesorii |  | SECTIUNE FINANCIARA 9: 0
Capitol 3. Corpuri de iluminat
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | Corp de iluminat tip "plafoniera" echipat cu sursa LED 3x15W, grad de protectie IP40 | buc | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu surse LED, 36W, minim 4860 lm, temperatura de culoare 4000K, Ra>80, IP40, complet echipat, echipat cu senzor de miscare | buc | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu surse LED, 36W, minim 4860 lm, temperatura de culoare 4000K, Ra>80, IP40, complet echipat | buc | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu surse LED, 36W, minim 4860 lm, temperatura de culoare 4000K, Ra>80, IP40, montaj suspendat, montat in incaperile cu gol peste parter, complet echipat inclusiv sistemul de prindere | buc | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Corp de iluminat liniar echipat cu sursa LED max.36W,complet echipat, min. IP20/65, montaj suspendat, conf. spatiului in care se monteaza, 4000 K, minim 4000lm, Ra>80,complet echipat inclusiv sistemul de prindere | buc | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Corp de iluminat liniar echipat cu sursa LED max.36W,complet echipat, min. IP20/65, conf. spatiului in care se monteaza, 4000 K, minim 4000lm, Ra>80, echipat cu senzor de miscare | buc | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Corp de iluminat echipat cu sursa LED max.40W/840,complet echipat, cu distributie directa, grad de protectie min. IP20/54, conf. spatiului in care se monteaza, 4000 K, minim 4800lm, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, destinat iluminatului de siguranta pentru continuarea lucrului, | buc | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Corp de iluminat 600x600mm, 230V, cu surse LED, 40W, minim 4400 lm, temperatura de culoare 4000-5000K, Ra>80, IP20/54, echipat cu kit de emergenta si senzor de miscare - autonomie 3h, destinat iluminatului de securitate pentru evacuare | buc | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Corp de iluminat tip aplica de perete, echipat cu sursa LED max. 20W, cu driver inclus, grad de protectie min. IP56, 4000K, 4000lm | buc | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Corp de iluminat tip aplica de perete, echipat cu sursa LED max. 10W, cu driver inclus, grad de protectie min. IP40, 4000K, 4000lm | buc | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Corp de iluminat tip plafoniera, echipat cu sursa LED 19W, cu geam de protectie, temperatura de culoare 4000 K, 2660 lm, cu grad de protectie min. IP54, echipat cu senzor de miscare | buc | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Corp de iluminat incastrat echipat cu sursa LED max. 20W, grad de protectie min. IP20, echipat cu kit de emergenta - autonomie 3h, NEPERMANENT, destinat iluminatului de siguranta impotriva panicii, punere in functiune automata la intreruperea iluminatului normal | buc | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Montare corp de iluminat (luminobloc), montat aparent, inscriptionat, pentru marcare hidrant, min. 5w, tip permanent, min ip42, cu led, autonomie minim 3h. | buc | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montare corp de iluminat (luminobloc), montat aparent, inscriptionat, pentru marcare cale de evacuare, min. 5w, tip permanent, min ip42, cu led, autonomie minim 3h. montaj aparent | buc | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Corp de iluminat (luminobloc), montat aparent, inscriptionat, pentru marcare cale de evacuare, min. 3w, tip permanent, min ip42, cu led, kit cu autonomie minim 3h. montaj aparent | buc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Corp pentru iluminatul de securitate local, tip luminobloc - 3h autonomie, echipat cu sursa LED max. 11W, tip PERMANENT, montaj pe perete, marcat corespunzator, grad de protectie min. IP 20 | buc | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Instalare, testare, instructaj etc. | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Punere in functiune si programare sistem | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Capitolul 3 – Corpuri de iluminat |  | SECTIUNE FINANCIARA 9: 0
Capitol 4. Cabluri si tuburi de protectie
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | CYABY 2x(4x240+120)mmp, montaj ingropat | ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | N2xh_4x120+70mmp - cablu cupru n2xh 4x120+70mmp | ml | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | N2xh_4x95+50mmp - cablu din cupru n2xh 4x95+50mmp | ml | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | N2xh_4x35+16mmp - cablu din cupru n2xh 4x35+16mmp | ml | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | N2xh_4x25+16mmp - cablu din cupru n2xh 4x25+16mmp | ml | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | N2xh_5x16mmp - cablu din cupru n2xh 5x16mmp | ml | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | N2xh_5x10mmp - cablu din cupru n2xh 5x10mmp | ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | N2xh_5x6mmp - cablu cupru tip n2xh 5x6mmp | ml | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | N2xh_5x4mmp - cablu cupru tip n2xh 5x4mmp | ml | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | N2xh_5x2,5mmp - cablu cupru tip n2xh 5x2,5mmp | ml | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | N2xh_5x1,5mmp - cablu cupru tip n2xh 5x1,5mmp | ml | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | N2xh_3x6mmp - cablu cupru tip n2xh 3x6mmp | ml | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | N2xh_3x2.5mmp - cablu cupru tip n2xh 3x2.5mmp | ml | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | N2xh_3x1.5mmp - cablu cupru tip n2xh 3x1.5mmp | ml | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | N2xh_4x1.5mmp - cablu cupru tip n2xh 4x1.5mmp | ml | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Nhxh_fe180/e90_3x1,5mmp - cablu rezistent la foc nhxh fe180/e60 3x1.5mmp | ml | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Nhxh_fe180/e90_3x2,5mmp - cablu rezistent la foc nhxh fe180/e60 3x2.5mmp | ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Nhxh_fe180/e90_5x1,5mmp - cablu rezistent la foc nhxh fe180/e60 5x1,5mmp | ml | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Nhxh_fe180/e90_5x2,5mmp - cablu rezistent la foc nhxh fe180/e60 5x2,5mmp | ml | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Nhxh_fe180/e90_5x10mmp - cablu rezistent la foc nhxh fe180/e60 5x10mmp | ml | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Nhxh_fe180/e90_5x16mmp - cablu rezistent la foc nhxh fe180/e60 5x16mmp | ml | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Nhxh_fe180/e90_4x25+16mmp - cablu rezistent la foc nhxh fe180/e60 4x25+16mmp | ml | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 16 mm, inclusiv sistem de prindere | ml | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 20 mm, inclusiv sistem de prindere | ml | 8290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 25 mm, inclusiv sistem de prindere | ml | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 32 mm, inclusiv sistem de prindere | ml | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 40 mm, inclusiv sistem de prindere | ml | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 63 mm, inclusiv sistem de prindere | ml | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Tub izolant, de protectie, fara halogeni diametrul exterior de 90 mm | ml | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Tub izolant, de protectie, fara halogeni diametrul exterior de 110 mm | ml | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Pat de cablu 200x60mm, complet echipat cu sistem de prindere | ml | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NOTA:Toate elementele sistemului detectie si alarmare incendiu trebuie sa fie alese conf. P118-3/2015 si SR EN 54 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL Capitolul 4 – Cabluri si tuburi de protectie | [7 empty] | 0
Capitol 5. – Detectie si semnalizare incendiu
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | Panou repetor | buc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Apelator telefonic | buc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Detector punctual de fum optic adresabil echipat cu soclu si eticheta | buc. | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Detector punctual de fum optic si temperatura adresabil echipat cu soclu si eticheta | buc. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Detector de gaz metan echipat cu soclu si eticheta | buc. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Avertizor optic cu led - pentru detectori montati in plafon | buc. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Sirena de interior adresabila, culoare rosie, cu avertizare vizuala | buc. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Sirena de exterior, echipata cu flash | buc. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Buton adresabil alarmare manuala cu doza de montaj | buc. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Buton manual deschidere trape/usi/ferestre cu deschidere automata | buc. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Unitate de detectare a fumului prin aspirație, complet echipată (inclusiv sursă de alimentare și acumulatori, afișaj și control, ventilator, filtru etc.) | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Dispozitiv de detectare a fumului prin aspirație, cu 1 canal (un detector optic de fum, filtru și ventilator pentru canal), echipat cu modul adresabil de integrare pe bucla de incendiu, inclusiv sursa de alimentare, complet echipat. | buc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Dispozitiv de detectare a fumului prin aspirație, cu 1 canal inclusiv capilara montata pe teava de aspiratie prevazut pentru spatiul de sub plafonul fals (un detector optic de fum, filtru și ventilator pentru canal), echipat cu modul adresabil de integrare pe bucla de incendiu, inclusiv sursa de alimentare, complet echipat. | buc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Teava aspiratie complet echipata inclusiv accesorii, suporti pentru fixare, etichete de reducere a gaurii, etc. | ml | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Tub capilar 12x9 mm | ml | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Modul adresabil intrare /iesire | buc. | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Sistem apelare sora medicala comunicatie IP pentru grupuri sanitare ale persoanelor cu dizabilitati. Include butoane apelare/anulare, buton urgenta, buton anulare, sursa de alimentare, controler de zona, modul electronic cu flash, sirena, etc. | buc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pret aproximat, nevoie de mai multe detalii/planuri
18 |  | Cablu conexiuni incendiu jeh(st)e30 2x2x0,8 | ml. | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Mont teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 20 mm | ml. | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cotat teava cu intarziere la propagarea flacarii, halogen free + cleme rezistente la foc HILTI
20 |  | Centralina pentru desfumare/deschidere automata | buc. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Etichetare cabluri/ elemente ale sistemului de detectie. | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Etansari antifoc pentru treceri de cabluri, tevi, paturi de cabluri etc. (Izolarea din punct de vedere al rezistentei la foc a golurilor efectuate in urma montarii cablurilor etc se va face in conformitate cu rezistenta la foc a elementelor de constructie traversate) | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Materiale marunte | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Instalare, testare, programare si instructaj | ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NOTA:Toate elementele sistemului detectie si alarmare incendiu trebuie sa fie alese conf. P118-3/2015 si SR EN 54 | [7 empty] | 0
|  | TOTAL Capitol 5 - Detectie si semnalizare incendiu | [7 empty] | 0
Capitol 6. – Sistem voce date
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | Cablu cat. 6 100 ohms f/ftp, manta lsoh, 4 perechi | ml | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Priza de date dubla rj45, cat 6 | buc | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Priza TV | buc | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Cablu TV coaxial RG6 | ml | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Priza telefon | buc | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cablu telefon | ml | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Acces Point PoE | buc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Rack 19" / 36u, 800x800mm, usa fata securizata, panouri laterale detasabile, securizate, panou spate metalic securizat, accese multiple pt. cabluri, kit suporti, asamblat, prevazut cu ventilatoare si termostat, organizatoare cabluri, pdu cu minim 6 prize schuko, complet echipat | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Rack de 6u complet echipat | buc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Patch panel 24 de porturi | buc | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Switch cu management 16 porturi gigabit poe, 2 porturi sfp | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Mont teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 20 mm | m | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pat de cablu 200x60mm, complet echipat cu sistem de prindere | ml | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Splitter TV 1 intrare/12 iesiri | buc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Centrala telefon 34 de linii | buc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Verificarea si testarea functionala a perifericelor | sist. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru bransamente sau coloane electrice - eticheta tubulare pvc | buc | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL Capitol 6 - Sistem voce date | [7 empty] | 0
Capitol 7. – Supraveghere VIDEO
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | Camera interior, IP, alimentata PoE | buc | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Camera exterior, IP, alimentata PoE, tip box | buc | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Monitor cctv cu picior sau suport de perete | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Statie de lucru, complet echipata (inclusiv soft management, sistem operare, tastatura, mouse etc) NOTA: Specificatiile se vor definitiva dupa stabilirea solutiei finale si alegerea producatorului | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Patch panel 24 de porturi | buc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Cablu cat. 6 100 ohms f/ftp, manta lsoh, 4 perechi | ml | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Teava de protectie incombustibila din pvc, flexibila sau rigida, fara halogeni diametrul exterior de 20 mm | ml | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL Capitol 7 - Supraveghere VIDEO | [7 empty] | 0
Capitol 8. – Sistem de detectie efractie
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | Detector prezenta – detector de miscare pir - digital | buc | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Tastatura lcd | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Contact magnetic | buc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Sirena efractie pentru aplicatii de interior | buc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Sirena efractie pentru aplicatii de exterior | buc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Cablu lyy(st)y 6x0.22+e mmp | m | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Capitol 8. – Sistem de detectie efractie | [7 empty] | 0
Capitol 9. Instalaţia de protectie la trasnet
Nr. crt. |  | 1: Descriere; 2: U.M.; 3: CANT.; SECTIUNE FINANCIARA 4: Pret; SECTIUNE FINANCIARA 9: Pret total
1 |  | Conducta de otel, pentru legarea la pamint sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind banda de otel, laminate la cald, de 25x4 mm | ml | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare | buc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Instalaţie de protecţie la lovituri de trăsnet – prevectron/pda: •set complet, raza de protecţie 43 m, montat pe catarg de 3 m •suporti prindere terasa | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Electrod vertical profilat olz acoperire 0,9m | buc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata in teren tare | ml | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Verificarea rezistentei prizei de pamant | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Contor de lovituri de trasnet | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Capitol 9– Instalaţia de protectie la trasnet |  | SECTIUNE FINANCIARA 9: 0
[6 empty] | Total General EURO + TVA |  |  |  | 0

## F4_CTCS
| ELECTRICAL INTEGRATION SYSTEMS S.R.L Str. Dumitru Florescu, nr.32, Bucureşti Tel./ Fax: 021.319.86.14 E-mail: office@eis-online.ro |  |  |  | Data: 01.09.2026 Nr. Oferta: 2419
FORMULARUL F4
| OBIECTIV: |  |  |  |  | Proiectant, Asocierea:
CONSTRUIRE CENTRU DE RECUPERARE BALNEARA, STR. OVIDIU NR. 5, LOT 1/2, ORASUL TECHIRGHIOL, JUDETUL CONSTANTA
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L
CONCELEX S.R.L.
CONCELEX ENGINEERINGS S.R.L.
LISTA
CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
INSTALATII ELECTRICE
Nr.crt | Denumirea | UM | Cantitate | Pretul unitar | Pretul unitar manopera | Valoarea (exclusiv TVA)(3x4)- EURO-
|  | nr buc |  | -EURO / UM- | -EURO / UM-
[7 empty] | ACHIZITIE | ACHIZITIE TOTAL | VANZARE | VANZARE TOTAL | MANOPERA | MANOPERA TOTAL
0 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
[7 empty] | 0.72 | #REF! | 0.9 | #REF! | 1.2 | #REF!
1
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1 | Centrala de detectie incendiu | buc | 1 | 3625 | 200 | 3825 | 2900 | 2900 | 3625 | 3625 | 200 | 200
2 | Nvr 16 de canale | buc | 1 | 1562.5 | 100 | 1662.5 | 1250 | 1250 | 1562.5 | 1562.5 | 100 | 100
3 | Nvr 32 de canale | buc | 2 | 2975 | 100 | 6150 | 2380 | 4760 | 2975 | 5950 | 100 | 200
4 | Ups 4 kVA 1~ | buc | 1 | 687.5 | 50 | 737.5 | 550 | 550 | 687.5 | 687.5 | 50 | 50
5 | Ups 15 kVA 3~ | buc | 1 | 3350 | 250 | 3600 | 2680 | 2680 | 3350 | 3350 | 250 | 250
6 | Centrala avertizare efractie | buc | 1 | 437.5 | 50 | 487.5 | 350 | 350 | 437.5 | 437.5 | 50 | 50
7 | Grup electroge 110 kVA | buc | 1 | 21875 | 1000 | 22875 | 17500 | 17500 | 21875 | 21875 | 1000 | 1000
3 | Dotari
4 | Active necorporale
| TOTAL EURO fara TVA |  |  |  |  | 39337.5