## F3
FORMULARUL F3 | [6 empty] | Oferta nr. 2416 Din data 26.08.2026
Beneficiar:
OBIECTIV:
Denumire proiect: | Construire Școală Verde - Nivel Gimnazial, Comuna Hărman, județul Brașov, (bransamente utilitati, imprejmuire teren, organizare de santier)
Specialitate: | INSTALATII ELECTRICE - CURENTI BMS/DALI
Proiectant de specialitate:
ENGINEERING INSTALATION SYSTEMS
LISTA
CU CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
CATEGORIA DE LUCRARI: DOTARI SI ECHIPAMENTE - CURENTI TARI BMS/DALI
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI BMS
Nr. Crt | Denumire material | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU | TOTAL | Preț Achiziție | Preț Achiziție Total | Preț Vânzare | Preț Vânzare Total | Manoperă | Manoperă Total | Total final
1 | Cablu LIHCH 2x1.5mmp | ml | 7580 |  |  |  |  | 0.7478 | 5668.2937 | 0.90804 | 6882.928 | 1.2819 | 9717.0749 | 16600.0029
2 | Cablu comunicatie JYSTY 2x2x0.8 | ml | 5800 |  |  |  |  | 0.7478 | 4337.2168 | 0.90804 | 5266.6204 | 1.2819 | 7435.2288 | 12701.8492
3 | Cablu LIHCH 5x0.75mmp | ml | 1780 |  |  |  |  | 1.0149 | 1806.4615 | 1.2285 | 2186.7692 | 1.2819 | 2281.8461 | 4468.6152
4 | Cablu LiHCH 3x0.75mmp | ml | 650 |  |  |  |  | 5.3414 | 3471.91 | 10.6828 | 6943.82 | 5.3414 | 3471.91 | 10415.73
5 | Cablu FTP Cat 6 | ml | 590 |  |  |  |  | 2.6707 | 1575.713 | 3.3651 | 1985.3984 | 6.4097 | 3781.7112 | 5767.1096
6 | Cablu fibra optica single mode 4 fire | ml | 150 |  |  |  |  | 0.58755 | 88.1331 | 0.7478 | 112.1694 | 1.2819 | 192.2904 | 304.4598
7 | Doza de legatura | buc | 24 |  |  |  |  | 2.6173 | 62.8149 | 3.3117 | 79.48 | 4.2197 | 101.2729 | 180.753
8 | Doze echipamernte- tastatura KNX, termostat | buc | 66 |  |  |  |  | 2.6173 | 172.7409 | 3.3117 | 218.5701 | 4.2197 | 278.5006 | 497.0707
9 | TEAVA 16MM, COTURI PVC, LSZH INCLUSIV ACCESORII MONTAJ | ml | 3500 |  |  |  |  | 4.647 | 16264.563 | 5.7687 | 20190.492 | 2.0831 | 7291.011 | 27481.503
10 | Cleme de fixare grip montate din 0.8 in 0.8m | buc | 75 |  |  |  |  | 0.32048 | 24.0363 | 0.3739 | 28.0424 | 0.42731 | 32.0484 | 60.0908
11 | LUCRARI STRAPUNGERE | ans | 1 |  |  |  |  | 8.4394 | 8.4394 | 10.5226 | 10.5226 | 5.288 | 5.288 | 15.8105
12 | LUCRARI MATARE | ans | 1 |  |  |  |  | 1.0683 | 1.0683 | 1.3354 | 1.3354 | 1.0683 | 1.0683 | 2.4036
13 | LUCRARI DE SLITUIRE A PERETILOR | ans | 1 |  |  |  |  | 1.6024 | 1.6024 | 1.9763 | 1.9763 | 3.1514 | 3.1514 | 5.1277
14 | Conexiuni electrice <2,5mmp | ans | 1 |  |  |  |  | 3.6856 | 3.6856 | 4.5936 | 4.5936 | 5.288 | 5.288 | 9.8816
|  |  |  | Total Euro fara TVA |  |  | 0
| Nota 1: Traseele cablurilor sunt comune cu traseele cablurilor de curenti slabi. |  | 0 |  |  |  |  | 16.0242 | 0 | 20.0303 | 0 | 53.414 | 0 | 0

## F4
FORMULARUL F4 | [6 empty] | Oferta nr. 2416 Din data 26.08.2026
Beneficiar:
OBIECTIV:
Denumire proiect: | Construire Școală Verde - Nivel Gimnazial, Comuna Hărman, județul Brașov, (bransamente utilitati, imprejmuire teren, organizare de santier)
Specialitate: | INSTALATII ELECTRICE - CURENTI BMS/DALI
Proiectant de specialitate:
ENGINEERING INSTALATION SYSTEMS
LISTA
CU CANTITATI DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE NECORPORALE
CATEGORIA DE LUCRARI: DOTARI SI ECHIPAMENTE - CURENTI TARI BMS/DALI
LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI BMS
Nr. Crt | Denumire material | U.M. | Cant. | PU mat | PU man | PU | TOTAL - EURO -
1 | Elemente de camp
1.1 | Senzor de temperatura montaj in teaca inclusa | buc | 16 | 37.5 | 22.5 | 60 | 960
S | Statie meteo comunicatie KNX cu senzor temperatura + iluminat inclus | buc | 1 | 1156.25 | 62.5 | 1218.75 | 1218.75
1.2 | Senzor de presiune 0-10bar, 4-20mA | buc | 14 | 177.5 | 32.5 | 210 | 2940
1.3 | Senzori de miscare si constant lighting comunicatie KNX, montaj ingropat tavan | buc | 30 | 206.25 | 22.5 | 228.75 | 6862.5
1.4 | Tastatura control iluminat comunicatie KNX, montaj pe perete cu accesorii incluse inclusiv rama decorativa | buc | 26 | 127.5 | 22.5 | 150 | 3900
1.5 | Termostat de camera cu comunicatie KNX | buc | 40 | 269.375 | 32.5 | 301.875 | 12075
1.6 | Mediaconvertor | buc | 2 | 37.5 | 18.5 | 56 | 112
2 | Automatizare
2.1 | Tablou BMS G (complet echipat conform schema functionala) | buc | 1 | 4831.25 | 210 | 5041.25 | 5041.25
2.4 | Tablou BMS CT (complet echipat cu AS Server, PLC cu minim 25AI, 40DI, 16DO,4AO, surse, protectie aferente, Gateway VRF - BacNET, switch 16 porturi RJ45) | buc | 1 | 5312.5 | 625 | 5937.5 | 5937.5
2.5 | Workstation (Pc i5, 16Gb Ram, SSD 500Gb, Monitor 27", periferice) | buc | 1 | 1562.5 | 0 | 1562.5 | 1562.5
2,7 | Server BMS | buc | 1 | 4062.5 | 85.5 | 4148 | 4148
3 | Programare + licente
3.1 | Programare interfete sistem BMS | ans | 1 | 0 | 925 | 925 | 925
3.2 | Programare sistem de iluminat | ans | 1 | 0 | 850 | 850 | 850
3.3 | Programare sistem de control temperatura | ans | 1 | 0 | 850 | 850 | 850
3.4 | Programare echipamente (generator, UPS, CTA1, CTA 2, etc) | ans | 1 | 0 | 1850 | 1850 | 1850
3.5 | Programare tablouri electrice | ans | 1 | 0 | 2100 | 2100 | 2100
3.6 | Manual de utilizare si instructaj | ans | 1 | 0 | 350 | 350 | 350
3.7 | Licente 3 utilizatori | ans | 1 | 1187.5 | 0 | 1187.5 | 1187.5
3.8 | Licenta server | buc | 1 | 4062.5 | 0 | 4062.5 | 4062.5
[5 empty] | Total Euro fara TVA |  | 56932.5